## Danh mục yêu cầu báo giá
PHỤC LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo thông báo số 133/TB-BV ngày 26/10/2026)
STT | Tên hàng hoá | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng dự kiến
I. Gói thầu dụng cụ y tế, vật tư y tế
1 | Băng cá nhân | Chất liệu vải sợi đàn hồi viscose và polyamide không thấm nước, màu da, trọng lượng 97 ± 7g/m2; Keo oxide kẽm không dùng dung môi. Lớp thấm hút sợi Viscose, khả năng thấm hút > 500%. Lớp chống dính Polyethylene. Kích thước khoảng 20mm x 60mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Miếng | 10000
2 | Băng cá nhân dạng tròn | Băng dán vô trùng hình tròn, không thấm nước, thoáng khí; đường kính khoảng 2,2cm. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Miếng | 10000
3 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Lớp keo có độ dính cao, các vạch chỉ thị chuyển màu rõ rệt và chính xác từ vàng sang đen. Kích thước khoảng 19mm x 50m. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cuộn | 30
4 | Băng keo có gạc vô trùng | Nền băng Polyester đan không dệt, kích thước khoảng 9cm x 15cm. Phủ keo Acrylic an toàn cho mọi loại da. Tiệt trùng từng miếng bằng E.O Gas. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Miếng | 500
5 | Băng keo lụa 2,5cm x 5m | Chất liệu vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate; Nguyên liệu xuất xứ G7 (có tài liệu chứng minh kèm theo E-HSDT). Keo oxide kẽm không dùng dung môi. Lực dính khoảng 1,8-5,5 N/cm, trọng lượng 50-60 g/m2. Kích thước 2,5cm x 5m; Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương, tối thiểu 02 CFS. Xuất xứ Châu Á. | Cuộn | 1000
6 | Băng thun y tế (loại 3 móc) | Chất liệu từ sợi polyester và cao su thiên nhiên; thoáng mát, không gây kích ứng; Độ co dãn cao, từ 180% đến 200% so với kích thước ban đầu; Loại 3 móc cố định, kích thước khoảng 7.5cm x 3m. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cuộn | 200
7 | Bơm tiêm dùng một lần 10ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 1000
8 | Bơm tiêm dùng một lần 1ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 1ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 50000
9 | Bơm tiêm dùng một lần 20ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích 20ml, trong suốt. Bề mặt gioăng phẳng phù hợp dùng cho máy tiêm điện. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23G. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 1000
10 | Bơm tiêm dùng một lần 3ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 20000
11 | Bơm tiêm dùng một lần 50ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích 50ml, trong suốt; đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không chứa chất gây sốt, không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 1000
12 | Bơm tiêm dùng một lần 5ml/cc | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cái | 150000
13 | Bông viên vô trùng | Bông y tế vô trùng, chất liệu bông xơ tự nhiên, được tạo thành từng viên bông có kích thước và trọng lượng đồng đều, khả năng thấm hút cao; tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói 50g. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Gói | 20000
14 | Chỉ khâu tự tiêu (Chromic Catgut) số 4/0 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên đơn sợi, tan chậm, số 4/0, dài 75cm. Chất liệu collagen tinh khiết, màu nâu. Kim tròn 1/2c dài khoảng 26mm, bằng thép không gỉ (302) phủ silicon. Vô trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, USP hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Âu/ Châu Á. | Tép | 2400
15 | Cồn 70 độ | Thành phần chính ethanol 70%, dùng sát trùng dụng cụ, sát trùng da trước khi tiêm, sát trùng vết thương. Xuất xứ Việt Nam. | Lít | 1500
16 | Dây garo lấy máu có khóa | Chất liệu từ cao su y tế, co giãn tốt, không gây kích ứng da; chiều dài khoảng 45cm. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Sợi | 200
17 | Dây hút đàm, nhớt các cở | Chất liệu nhựa y tế, không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao; không chứa chất DEHP. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Sợi | 500
18 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | Chất liêu PVC nguyên sinh tráng silicon, bao gồm dây và gọng mũi, ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn; không chứa chất DEHP. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Bộ | 1000
19 | Dây truyền dịch 20 giọt | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥150cm, dung tích 20ml. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Bộ | 20000
20 | Gạc y tế vô trùng 12 lớp | Chất liệu sợi cotton 100%, đã tiệt trùng; kích thước 5 x 6.5cm x 12 lớp. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Gói 10 miếng | 2000
21 | Găng tay vô trùng các cở | Chất liệu cao su tự nhiên; chiều dài khoảng 280mm, có bột. Tiệt trùng bằng E.O, sử dụng 1 lần. Hộp 50 đôi. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Đôi | 15000
22 | Găng tay y tế, các cở | Chất liệu cao su tự nhiên; chiều dài khoảng 240mm, có bột, không tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Đôi | 260000
23 | Khóa 3 ngã có dây (dây ba chạc) | Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh, mềm dẻo, trong suốt; gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn, khóa luer-lock; dây nối dài 10cm hoặc 25cm, không chứa độc tố. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cái | 500
24 | Kim lấy máu thử đường huyết (dạng đầu xoay) | Chất liệu thép không gỉ, vô trùng; đầu kim vát ba cạnh, thân bằng nhựa, thích hợp các loại bút lấy máu, cỡ 28-30G. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cây | 10000
25 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | Chất liệu thép không gỉ, sắc bén, phủ silicon; Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang, 3 mặt vát. Tiệt trùng khí EO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cây | 50000
26 | Kim tiêm rời các cở | Chất liệu thép không gỉ, không bị cong; đầu kim sắc nhọn, không có gờ, có nắp chụp bảo vệ; Các cỡ 18-25G. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Việt Nam. | Cây | 200000
27 | Mặt nạ khí dung người lớn, trẻ em | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Bao gồm bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập; tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Bộ | 1000
28 | Máy đo huyết áp cơ (người lớn) | Khoảng đo từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo có kim định vị ở mức số không (0). Độ chính xác ± 3mmHg. Vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Tiêu chuẩn EU, ISO hoặc tương đương. | Bộ | 40
29 | Máy đo huyết áp điện tử (người lớn) | Máy đo huyết áp bắp tay; Dãi đo huyết áp khoảng 20- 280 mmHg (± 3mmHg); Nhịp tim khoảng 40 - 200 nhịp/phút (± 5%). Tiêu chuẩn EU, ISO hoặc tương đương. | Bộ | 20
30 | Máy đo SpO2 | Máy đo nồng độ bão hoà oxy trong máu và nhịp tim, dạng kẹp đầu ngón tay. Thông số SpO2: 70-100% (± 2%), nhịp tim: 30-250bpm (± 2bpm). Tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE hoặc tương đương. | Cái | 40
31 | Nhiệt kế hồng ngoại điện tử | Màn hình LCD; khoảng đo 0- 100 độ C, độ chính xác ± 0,2°C; Bảo hành >= 24 tháng. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. | Cái | 20
32 | Nhiệt kế thuỷ ngân | Chất liệu thuỷ tinh cao cấp, không chứa BPA; kích thước nhỏ gọn, đầu đo hình tròn; khoảng đo 35- 42 độ C. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | Cái | 100
33 | Ống đặt nội khí quản mềm các cỡ | Chất liệu silicone thích ứng nhiệt, tái sử dụng nhiều lần; tiệt trùng, có bóng chèn. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cái | 100
34 | Ống thông hậu môn các cỡ | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh; dây dẫn dài 400mm, mềm, không gây tổn thương cho người sử dụng. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 200
35 | Ống thông tiểu 1 nhánh các cở (Nelaton) | Chất liệu cao su tự nhiên. Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 500
36 | Ống thông tiểu 2 nhánh các cở (Foley) | Chất liệu Latex y tế, phủ silicone, có van. Có mã màu để xác định kích thước. Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 1500
37 | Sonde dạ dày các cở (Dây cho ăn) | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn, giảm tổn thương niêm mạc. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 1000
38 | Túi chườm nóng, lạnh | Chất liệu Polyester Fiber và PVC; Thời gian giữ nhiệt từ 20- 45 phút; Trọng lượng khoảng 80g. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 20
39 | Túi đựng nước tiểu có dây treo | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch dung tích mỗi 100ml. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | Cái | 1500
40 | Đầu col trắng | Chất liệu nhựa PP trung tính, chuyên dụng cho y tế thích hợp với các loại micropipete. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cái | 60000
41 | Đầu col vàng | Chất liệu nhựa PP trung tính, chuyên dụng cho y tế thích hợp với các loại micropipete. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cái | 40000
42 | Đầu col xanh | Chất liệu nhựa PP trung tính, chuyên dụng cho y tế thích hợp với các loại micropipete. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cái | 25000
43 | Gel điện tim và siêu âm | Gel dạng sệt, trong suốt, từ không màu đến vàng nhạt, không chứa dầu, không chứa muối và Formandehyde. Không gây kích ứng da, không ăn mòn điện cực, đầu dò. Không chứa Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Chai 500ml | 50
44 | Gel siêu âm | Gel dạng sệt, trong suốt, từ không màu đến vàng nhạt, không chứa dầu, không chứa muối và Formandehyde. Không gây kích ứng da, không ăn mòn điện cực, đầu dò. Không chứa Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa; đóng gói can 5 lít. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Can 5l | 100
45 | Giấy điện tim | Giấy in nhiệt kích thước 110mm x 25m, có chia vạch; phù hợp cho máy điện tim 6 kênh Kalamed KES-601T. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Cuộn | 1200
46 | Ống nghiệm EDTA | Chất liệu nhựa y tế PP; kích thước khoảng 12x75mm, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 25000
47 | Ống nghiệm Glucose 2ml | Chất liệu nhựa PET hoặc PP trung tính, nhãn và nắp màu xám, chứa hóa chất kháng đông Heparin và NaF; kích thước khoảng 13 x 75mm. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 25000
48 | Ống nghiệm Heparin | Chất liệu nhựa y tế PP; kích thước khoảng 12x75mm, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 25000
49 | Ống nghiệm PS 5ml có nắp đậy trắng, không nhãn | Chất liệu nhựa PS; kích thước khoảng 12x75mm. Dùng phân tích, chứa mẫu nước tiểu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á/ Việt Nam. | Ống | 150000
50 | Test xét nghiệm đường huyết mao mạch | Test thử đường huyết nhanh, độ nhạy ≥ 99%, độ đặc hiệu ≥ 99%. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. Nhà thầu trúng thầu cam kết cung cấp tối thiểu 10 máy đo đường huyết mao mạch phù hợp với que test. | Test | 15000
51 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,30x13)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,30x13)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 50000
52 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,30x25)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,30x25)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 1700000
53 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,30x30)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,30x30)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 1200000
54 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,30x40)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,30x40)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 1700000
55 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,30x75)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,30x75)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 400000
56 | Kim châm cứu vô trùng (trường châm) (0,35x100)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0,35x100)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 15000
57 | Kim châm cứu vô trùng (nhĩ châm) (0,18x15)mm | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng thép dẫn điện tốt; kích thước (0,18x15)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 40000
58 | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 01 lần các cỡ | Thân kim được làm từ thép chuyên dụng không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Cán kim được quấn bằng đồng dẫn điện tốt; kích thước (0.30x33)mm; (0.30x45)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 60000
59 | Kim châm cứu nhĩ hoàn | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần, chất liệu thép không gỉ được mài bóng, khử trùng và đóng gói khép kín; Kích thước (0.22x1.5)mm. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Cây | 1000
II. Gói thầu áp dụng hình thức đặt máy/ mượn máy xét nghiệm sinh hoá
60 | Hoá chất định lượng Acid Uric | Hoá chất, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ (chai). Sử dụng để định lượng Uric Acid trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 3500
61 | Hoá chất định lượng Albumin | Hoá chất dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ (chai). Định lượng Albumin trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
62 | Hoá chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hoá chất dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ (chai). Định lượng GPT/ALT trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
63 | Hoá chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hoá chất dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ (chai). Định lượng GOT/AST trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
64 | Hoá chất định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Cholesterol trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 10000
65 | Hoá chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng HDL-C trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 10000
66 | Hoá chất định lượng LDL- C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng LDL- C trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 5000
67 | Hoá chất định lượng Triglycerid | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Triglycerid trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 10000
68 | Hoá chất định lượng Creatinin | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Creatinin/máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 10000
69 | Hoá chất định lượng Glucose | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Glucose/máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 15000
70 | Hoá chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng GGT/máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
71 | Hoá chất định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Protein toàn phần trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
72 | Hoá chất định lượng Urê máu | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Urê/máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 5000
73 | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dạng lỏng sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Định lượng Calci toàn phần trong máu. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 2500
74 | Hóa chất hiệu chuẩn Multical (Calibrator) | Hóa chất hiệu chuẩn máy sử dụng cho nhiều test khác nhau. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 300
75 | Hóa chất nội kiểm mức thường | Hóa chất thực hiện nội kiểm xét nghiệm sinh hoá. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 600
76 | Hóa chất nội kiểm mức cao | Hóa chất thực hiện nội kiểm xét nghiệm sinh hoá. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 600
III. Gói thầu áp dụng hình thức đặt máy, mượn máy xét nghiệm huyết học
77 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Hóa chất ly giải tế bào dạng lỏng sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 36000
78 | Dung dịch pha loãng diluent | Hóa chất pha loãng dạng lỏng sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 1400000
79 | Dung dịch rửa/làm sạch hệ thống | Hóa chất rửa máy huyết học dạng lỏng sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 500000
80 | Mẫu nội kiểm huyết học 3 mức | Máu chuẩn cho máy huyết học 3 thành phần. Dùng để kiểm chứng xét nghiệm huyết học. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | ml | 120
IV. Gói thầu áp dụng hình thức đặt máy, mượn máy xét nghiệm nước tiểu
81 | Que xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Que xét nghiệm nước tiểu 11 thông số, dùng cho máy phân tích nước tiểu phù hợp kèm theo. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. | Test | 24000
82 | Hoá chất nội kiểm nước tiểu– Mức 1 | Hoá chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm nước tiểu mức 1. Phù hợp với loại que xét nghiệm và máy phân tích đi kèm. | ml | 70
83 | Hoá chất nội kiểm nước tiểu– Mức 2 | Hoá chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm nước tiểu mức 2. Phù hợp với loại que xét nghiệm và máy phân tích đi kèm. | ml | 70
V. Gói thầu áp dụng hình thức đặt máy, mượn máy xét nghiệm điện giải
84 | Bộ hóa chất xét nghiệm điện giải đồ Na⁺, K⁺, Cl⁻ | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ 3 thông số, sử dụng cho máy phân tích tự động. Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương. Xuất xứ Châu Á. (Nhà thầu trúng thầu cung cấp hoá chất kiểm chuẩn tương ứng theo tần suất kiểm chứng xét nghiệm) | Test | 15000
* Ghi chú: Đối với các gói thầu áp dụng hình thức đặt máy, mượn máy; nhà thầu tự tính toán các chi phí phát sinh kèm theo trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm: hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế, bảo trì bảo dưỡng...